附件1

湖南长沙特高压500kV配套送出工程

等43个项目竣工环境保护验收信息一览表

| 序号 | 验收调查报告（表）名称 | 项目名称 | 电压等级 | 建设 地点 | 建设内容 | 建管 单位 | 验收调查单位 | 验收意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 湖南长沙特高压500kV配套送出工程竣工环境保护验收调查报告 | 湖南长沙特高压500kV配套送出工程 | 500kV | 长沙市雨花区、长沙县、浏阳市、株洲市云龙示范区 | （1）线路工程： ①鼎功～罗城π入长沙特高压潇湘站500kV线路工程：将500kV罗鼎线π入长沙特高压潇湘站，剖进段（罗城侧）线路起于罗鼎线122号塔前侧约20米，止于长沙特高压潇湘站500kV龙门架，剖进新建线路长度约为1.887公里，双回路架设，共计7基铁塔。剖出段（鼎功侧）线路起于长沙特高压潇湘站500kV龙门架，止于罗鼎线124号塔，剖出新建线路长度约为2.155公里，单回路架设，共计6基铁塔。 ②鼎功～浏阳π入长沙特高压潇湘站500kV线路工程：将500kV鼎浏线π入长沙特高压潇湘站，剖进段(鼎功侧)线路π接点位于鼎浏线107号塔小号侧20米，新建线路长度0.475公里，单回路架设，共计3基铁塔。剖出段(浏阳侧)起于长沙特高压潇湘站500kV龙门架，止于剖出点位于鼎浏线99号塔小号侧20米，线路长2.492公里，双回路架设塔，共计9基铁塔。 ③鼎功～星城线路、沙坪-星城线路改入长沙特高压潇湘站500kV线路工程：工程将鼎星Ⅱ线、沙星I线改入长沙特高压站500kV线路工程，起于鼎星Ⅱ线015号塔，止于长沙特高压潇湘站500kV龙门架，新建线路长度2.485公里，双回路架设，共计9基塔。 ④长沙特高压潇湘站～浏阳II回500kV线路工程：起点为长沙特高压潇湘站，终点位于500kV浏阳变电站。线路全长约39.079km，其中单回路21.779km，双回路17.3km，共计110基铁塔。 ⑤云田～浏阳II回500kV线路工程： 分为两个子项目：云田-浏阳Ⅱ回500kV线路；星云线改造。 1）云田-浏阳Ⅱ回500kV线路：本工程起点为已建的500千伏云田变电站，终点为已建的500千伏浏阳变电站，利用已有500kV浏云I线双回路单边挂线35.664km，新建单回路线路20.87km。新建杆塔52基。 2）星云线改造：本工程起于已建的云田500kV变电站，止于浏云Ⅱ回160号塔，星云线改造共用杆塔2基，其中新建杆塔1基，利旧杆塔1基，全长0.292km。 （2）间隔扩建工程： 浏阳500kV变电站：扩建500kV出线间隔2个，均在站内预留场地进行，不需新征用地。 云田500kV变电站：扩建500kV出线间隔1个，在站内预留场地进行，不需新征用地。 | 国网湖南建设公司 | 湖南省湘电试验研究院有限公司 | 通过验收 |
|  | 湖南平江电厂500千伏送出线路工程 | 湖南平江电厂500千伏送出线路工程 | 500kV | 湖南省岳阳市平江县、长沙市长沙县、浏阳市 | （1）平江电厂~浏阳500kV 线路工程：线路全长79.617km，其中新建单回路65.573km，利用已建鼎功（长沙特高压）~浏阳500kV 线路双回路杆塔单边挂线，路径长度14.044km，共新建杆塔160基。 （2）浏阳500kV 变电站间隔扩建工程：本次扩建500kV出线间隔1个，在站内预留位置扩建，不新征地。 | 国网湖南建设分公司 | 湖南电力工程咨询有限公司 | 通过验收 |
|  | 湖南长沙宁乡福宁220kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡福宁220kV输变电工程 | 220kV | 湖南省长沙市宁乡市 | （1）湖南长沙福宁220kV变电站新建工程：户内变电站，新上容量1×240MVA；主变配置4×10Mvar容性无功补偿。 （2）通益～玉潭220kV线路π入福宁变220kV线路工程：通益～玉潭单回220kV线路π入福宁变220kV线路工程，线路路径长16.686km，全线架空架设，其中双回路长13.907km，四回路长2.779km。新建杆塔82基。 （3）间隔扩建工程：玉潭220kV变电站、楚沩220kV变电站、通益220kV变电站各扩建220kV间隔扩建1个。 | 国网湖南建设分公司 | 湖南电力工程咨询有限公司 | 通过验收 |
|  | 湖南长沙含浦220kV输变电工程 | 湖南长沙含浦220kV输变电工程 | 220kV | 湖南省长沙市岳麓区 | （1）湖南长沙含浦220kV变电站新建工程：户内变电站，新上容量1×240MVA；主变配置4×10Mvar容性无功补偿。 （2）学士桥～九华北（莲城）Ⅰ、Ⅱ回π入含浦变电站220kV 线路工程：线路长度共2.312km，其中双回路共计1.954km，单回路共计0.358km，新建杆塔共20基。 （3）学士桥～含浦Ⅰ、Ⅱ回220kV线路改造工程：线路总长2×4.427km。新建杆塔共14基。 | 国网湖南建设分公司 | 湖南电力工程咨询有限公司 | 通过验收 |
|  | 湖南长沙马王堆220kV输变电工程 | 湖南长沙马王堆220kV输变电工程 | 220kV | 湖南省长沙市长沙县、开福区、芙蓉区 | （1）湖南长沙马王堆220kV变电站新建工程：户内变电站，新上容量2×240MVA；主变配置4×10Mvar容性无功补偿。 （2）沙坪～马王堆双回220kV 线路，线路长度约17.1km。沙坪～信息大道速北侧的电缆终端塔，采用双回共塔架设，架空段路径长约2×1.938km；电缆线路由长沙市信息大道北电缆井～马王堆变采用电缆敷设，电缆段路径长2×14.6km。新立杆塔8基。 | 国网湖南建设分公司 | 湖南电力工程咨询有限公司 | 通过验收 |
|  | 湖南长沙鸭子铺220kV输变电工程 | 湖南长沙鸭子铺220kV输变电工程 | 220kV | 湖南省长沙市长沙县、开福区、芙蓉区 | （1）湖南长沙鸭子铺220kV变电站新建工程：户内变电站，新上容量2×240MVA；容性无功补偿2×30Mvar，感性无功补偿2×20.0Mvar。（变电站不含数据中心） （2）湖南长沙科大～鸭子铺双回220kV 线路工程：全线采用电缆，I回路径长6.088km，II回长5.988km。 （3）湖南长沙鸭子铺～马王堆双回220kV 线路工程：全线采用电缆敷设，I回路径长1.119km，II回路径长1.084km。 | 国网湖南建设分公司 | 湖南电力工程咨询有限公司 | 通过验收 |
|  | 湖南张家界桑植220kV输变电工程 | 湖南张家界桑植220kV输变电工程 | 220kV | 湖南省张家界市永定区、桑植县 | （1）桑植220kV变电站新建工程：采用户外布置型式，本期建设1×180MVA主变（远期3×180MVA），220kV出线3回（远期6回），本期装设（3×10）Mvar容性无功补偿及（1×10）Mvar感性无功补偿（远期装设3×（3×10）Mvar容性无功补偿及（3×10）Mvar感性无功补偿）。 （2）立功桥220kV变电站间隔扩建工程：在220kV配电装置预留间隔场地新建1回220kV出线间隔至桑植变。 （3）立功桥~蚂蟥冲牵剖入桑植变电站220kV线路工程：1）立功桥～蚂蟥冲牵剖入桑植变电站220kV线路（立功桥侧）：起自桑植220kV变电站（3E间隔），止于立蚂线143号塔小号侧，新建 部分线路长度24.447km，与桑植-立功桥220kV线路AN1-AN5同塔架设，其余采用单回路架设。2）立功桥～蚂蟥冲牵剖入桑植变电站220kV线路（蚂蟥冲牵侧）：起自桑植220kV变电站（2E间隔），止于原立功桥-蚂蝗冲 220kV线路149号塔小号侧，新建部分线路长度25.043km，BN1-BN3（0.731km）与1E间隔备用线路同塔架设，本期单边架设导线，其余采用单回路架设。 （4）桑植~立功桥220kV线路工程：线路起自桑植220kV变，止于立功桥220kV变。线路全长约38.973km，桑植变侧(AN1～AN5)与立功桥蚂蝗冲牵π入桑植220kV线路立功桥侧(CN1～CN5)同塔架设0.961km，立功桥变侧与220kV立胡线(立功桥变龙门架至220kV立胡线N2，已建成，单边挂线)同塔架设0.06km，其余37.952‬km为单回路架设。 | 国网湖南建设分公司 | 湖南电力工程咨询有限公司 | 通过验收 |
|  | 江垭~立功桥220kV线路增容改造工程 | 江垭~立功桥220kV线路增容改造工程 | 220kV | 湖南省张家界市永定区、慈利县 | 本工程增容改造段线路起自江垭电站升压站，止于江垭-立功桥220kV线路156号塔(运行杆号)，改造段线路长度 55.501km。新建铁塔共计34基， | 国网湖南建设分公司 | 湖南电力工程咨询有限公司 | 通过验收 |
|  | 立功桥~蚂蟥冲牵剖入桑植变电站220kV线路工程（湘西段） | 立功桥~蚂蟥冲牵剖入桑植变电站220kV线路工程（湘西段） | 220kV | 湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县 | （1）立功桥～蚂蟥冲牵剖入桑植变电站220kV线路（立功桥侧）：起自桑植220kV变电站，止于立蚂线143号塔小号侧，新建部分线路在永顺县境内路径长约3.496km；（2）立功桥～蚂蟥冲牵剖入桑植变电站220kV线路（蚂蟥冲牵侧）：起自桑植220kV变电站，止于原立功桥-蚂蝗冲 220kV线路149号塔小号侧，新建部分线路在永顺县境内路径长约2.24km；（3）拆除原立功桥-蚂蝗冲 220kV 线路 143号-148号铁塔6基，拆除线路长度约1.678km。 | 国网湖南建设分公司 | 湖南电力工程咨询有限公司 | 通过验收 |
|  | 湖南株洲龙头220kV输变电工程 | 湖南株洲龙头220kV输变电工程 | 220kV | 湖南省株洲市云龙示范区 | 新建220kV户内式变电站1座（运行名称“菖塘220kV变电站”），新上容量240MVA主变1台，本期220kV配套线路4回，即改迁后的云桂I线、云桂II线剖入220kV龙头变，新建线路路径总长度0.563km，其中，双回路0.039km，单回路0.524km。云桂I线剖入段0.179km，剖出段0.131km，云桂II线剖入段0.156km，剖出段0.106km。 | 国网湖南建设分公司 | 湖南电力工程咨询有限公司 | 通过验收 |
|  | 湖南娄底西500kV输变电工程竣工环境保护验收调查报告 | 湖南娄底西500kV输变电工程 | 500kV | 娄底市涟源市 | （1）娄底西500kV变电站工程 新建4#主变压器，容量为1×1000MVA，500kV出线4回，220kV出线8回，变电站运行名称为“500kV红光变电站”。 （2）出线间隔保护改造工程 本期对民丰变电站500kV出线间隔保护进行改造。 （3）金民I线剖接娄底西500kV线路工程 剖入段起于金竹山侧金民I线57#小号侧π接点，止于500kV红光变，剖入段长1.652km，新建杆塔6基，剖出段起于500kV红光变，止于民丰侧金民I线60#小号侧π接点，剖出段长1.699km，新建杆塔5基，共计3.351km，全线采用单回路架设，运行名称为“500kV红民Ⅰ线、金红Ⅰ线”，拆除原金民Ⅰ线57-59号铁塔3基。 （4）金民II线剖接娄底西500kV线路工程 剖入段起于金竹山侧金民II线52#小号侧π接点，止于500kV红光变电站，剖入段长1.579km，新建塔基5基，剖出段起于500kV红光变电站，止于民丰侧金民II线56#小号侧Π接点，剖出段长1.509km，新建塔基7基，共计3.088km。全线单回路架设，运行名称为“500kV红民Ⅱ线、金红Ⅱ线”，拆除原金民Ⅱ线52-55号铁塔4基。 | 国网湖南建设公司 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 通过验收 |
|  | 湖南郴州东500kV输变电工程竣工环境保护验收调查报告 | 湖南郴州东500kV输变电工程 | 500kV | 郴州市北湖区、苏仙区和资兴市 | （1）新建郴州东500kV变电站：新建2#主变，容量为1000MVA，新建低压并联电抗器2×60Mvar，新建低压并联电容器2×60Mvar，新建500kV出线1回，220kV出线9回，新建郴州东变电站运行名称为“500kV水城变电站”。 （2）新建苏耽~郴州东500kV线路：郴州东—苏耽500kV线路工程线路起于已建苏耽500kV变电站7W构架，止于郴州东500kV变电站4W构架。线路路径长度为42.549km，其中郴州东变进出线采用双回路终端塔架设，苏耽变门架N1—N9（J3）段路径长度2.492km采用双回路架设（备用侧不挂线），其余40.057km段均采用单回路架设，新建杆塔108基。线路运行名称为“500kV水苏II线” （3）苏耽500kV变电站间隔扩建工程：扩建苏耽500kV变电站500kV出线间隔1个。 | 国网湖南建设公司 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 通过验收 |
|  | 湖南株洲河西中心220kV输变电工程竣工环保验收调查报告表 | 湖南株洲河西中心220kV输变电工程 | 220kV | 株洲市天元区、芦淞区、渌口区 | 河西中心220kV变电站新建工程（运行名称：凿石220kV变电站）：本期建设240MVA主变压器2台（1、2号）。220kV出线2回（至王家坪220kV变、古亭500kV变各1回）。 王家坪—河西中心220kV线路工程（运行名称：220kV凿王线）：线路路径长度为4.704km，其中架空段长4.252km，电缆段长0.452km。架空部分，线路利旧四回路挂一回线路径长度4.252km；电缆部分，利用已有隧道0.328km，新建电缆隧道0.124km。 古亭—河西中心220kV线路工程（运行名称：220kV古凿I线）：线路路径长度为38.55km，其中架空线路长35.998km，电缆线路长2.552km。架空部分，利用双回路古王II回线段长15.051km，新建路段长16.695km（其中新建双回路段长8.395km、单回路段长2.816km、四回路段长5.484km），利旧四回路挂一回线路径长度4.252km。电缆部分，利用已有隧道2.428km，新建电缆隧道0.124km。新建杆塔基数为65基。 王家坪220kV变电站间隔改造工程：本期将原古亭1线间隔，改造为河西中心出线。更换母联间隔及河西中心出线间隔电流互感器2组及间隔内导线。本期工程在变电站围墙内预留位置扩建，无新征用地。扩建1个间隔内的部分220kV设备支架。 | 国网湖南建设公司 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 通过验收 |
|  | 湖南长沙宁乡市全民110kV变电站2号主变扩建工程竣工环境保护验收调查报告表 | 湖南长沙宁乡市全民110kV变电站2号主变扩建工程 | 110kV | 长沙市宁乡市 | 本期扩建2号主变1台，容量为1×63MVA；新增4Mvar、6Mvar无功补偿电容器各一组。 | 国网长沙供电公司 | 湖南省湘电试验研究院有限公司 | 通过验收 |
|  | 湖南长沙中电（尖山）110kV输变电工程竣工环境保护验收调查报告表 | 湖南长沙中电（尖山）110kV输变电工程 | 110kV | 长沙市岳麓区 | 1、中电110kV变电站新建工程：运行名：尖山110kV变电站，新上主变压器2×63MVA（1号、2号主变压器）；110kV出线2回，均至延农220kV变电站；每台主变压器10kV侧安装4Mvar和6Mvar无功补偿电容器装置各1组。 2、延农~中电双回110kV线路工程：新建双回电缆线路，Ⅰ回线路（运行名：110kV延尖Ⅰ线）路径总长1.915km；Ⅱ回线路（运行名：110kV延尖Ⅱ线）路径总长1.926km。电缆土建部分由政府出资建设，不计入本工程。 3、延农220kV变电站110kV间隔扩建工程：本期延农220kV变电站扩建2个110kV出线间隔，间隔为中电Ⅰ(7Y)和中电Ⅱ(8Y)。 | 国网长沙供电公司 | 湖南省湘电试验研究院有限公司 | 通过验收 |
|  | 湖南长沙长沙县毛塘110kV输变电工程竣工环保验收调查报告表 | 湖南长沙长沙县毛塘110kV输变电工程 | 110kV | 长沙市长沙县 | （1）毛塘110kV变电站新建工程：户内变电站，本期新建主变压器1×63MVA；新建1×10Mvar容性无功补偿，新建2回110kV出线。 （2）科大-水渡河I回π入毛塘变110kV电缆线路工程：电缆线路长约4.4km。全线采用电缆隧道和电缆沟混合敷设。 | 国网长沙供电公司 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 通过验收 |
|  | 湖南长沙岳麓区望西（栖才）110kV输变电工程竣工环保验收调查报告表 | 湖南长沙岳麓区望西（栖才）110kV输变电工程 | 110kV | 长沙市岳麓区 | （1）望西（栖才）110kV变电站新建工程：新建1座110kV户内变电站（运行名称：栖才110kV变电站），本期建设1×63MVA主变，110kV出线2回，每台主变装设1×（4.0+6.0）Mvar容性无功补偿装置。 （2）秀枫延线（延农侧）π入望西变电站110kV线路工程：新建双回路电缆线路（运行名称：110kV秀栖线、110kV延栖线），线路起于栖才110kV变电站110kV的GIS室，止于110kV延栖线005号/110kV延长枫线005号、110kV秀栖线013号/110kV延长枫线006号电缆终端杆。全长约1.91km。新建电缆终端杆2基(110kV延栖线005号/110kV延长枫线005号、110kV秀栖线013号/110kV延长枫线006号)。 | 国网长沙供电公司 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 通过验收 |
|  | 湖南长沙农大220kV输变电工程竣工环保验收调查报告表 | 湖南长沙农大220kV输变电工程 | 220kV | 湖南省长沙市长沙县、芙蓉区、开福区 | （1）农大220kV变电站新建工程（运行名称：佛谷220kV变电站）：本期新建220kV全户内变电站一座，主变容量为2×240MVA。 （2）杨高~农大220kV双回线路（运行名称：220kV佛杨I、II回线）：线路全长约10.3km，其中双回路架空线路0.61km，四回路架空线路8.04km，双回路电缆0.2km，四回路电缆1.45km。 （3）鼎功~农大220kV双回线路（运行名称：220kV鼎佛I、II回线）：线路长约18.6km，新建四回路径约4.7km，新建双回路径约0.6km，导线增容改造段约9.2km利用现有走廊段约4.1km。 （4）沙坪~杨高220kV双回线路（运行名称：220kV沙杨I、II回线）：线路长约14.65km，其中新建双回路0.25km，新建四回路径约4.3km，利用拟建四回路走廊段约1.5km，导线增容改造段8.6km。 （5）鼎功~黎托220kV双回线路（运行名称：220kV鼎黎I、II回线）：鼎黎线新建线路路径长约15.1km，其中本期新建双回路径1.19km，新建四回路长约8.14km，利用已有走廊路径约4.1km，利用在建四回路走廊约1.5km。 （6）220kV临时过度双回线路：过渡段线路起于220kV鼎榔线#89~#90塔档中开断塔，止于新建四回终端塔，线路长约1.7km。 | 国网长沙供电公司 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 通过验收 |
|  | 湖南长沙天心区环保110kV主变扩建输变电工程竣工环保验收调查报告表 | 湖南长沙天心区环保110kV主变扩建输变电工程 | 110kV | 长沙市天心区 | （1）湖南长沙环保110千伏变电站1号主变扩建工程：本期新扩建主变容量为63MVA，采用AIS设备户内布置。配置1×（4+6）Mvar并联电容器成套装置。 （2）环保变T接环红线110千伏线路工程（运行名称：110kV红环南线）：起于110kV红环南线032#杆，止于110kV红环线030#杆大号侧，新建线路路径长0.95km，其中单回电缆路径长0.90km，双回架空路径长0.05km，新建双回路电缆终端钢管杆1基。 | 国网长沙供电公司 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 通过验收 |
|  | 湖南长沙农大220kV变电站110kV送出工程竣工环保验收调查报告表 | 湖南长沙农大220kV变电站110kV送出工程 | 110kV | 长沙市长沙县经开区、芙蓉区 | （1）农大220kV变电站配套110kV架空线路工程 ①新安-板仓、榔梨-广电π入农大变110kV线路：新立双回路电缆终端塔1基。 ②杨蝴板线T接进110kV乐金变：新建单回架空线路长0.621km，线路起于110kV杨蝴板线#013双回路钢管杆，止于110kV榔乐线#032（板玻乐线#025）杆，新建双回路钢管杆5基，双回路T接钢管杆1基。 ③盼盼路110kV线路缆化配套：新建双回路电缆终端杆5基、单回路电缆终端塔1基、单回路电缆终端杆1基。 ④220kV农大变沿着规划长白路段出线区域：新建四回架空线路长0.363km（线路起于农大变，止于新建双回路电缆终端杆），新建双回路架空线路长度0.075km（线路起于长白路西侧四回路钢管杆止于华南路与营盘路交叉口西北侧四回路钢管杆新#17(SSJ5)），新建四回路钢管杆4基、双回路钢管杆3基。 ⑤农大-板仓线路板仓侧改进蝴蝶谷110kV线路：新建单回架空线路长约0.11km，π接形成的农大～板仓线路与现状捞水蝴板线线在110kV板仓变侧进线档分别脱开板仓变后对接，利用杨湖板线位于杨蝴板线#22塔脱开杨高侧形成湖板线后与捞水蝴板线于捞水蝴板线#049（杨蝴板线#022.6）采用解跳空T接方式进行走廊互换，形成农大～蝴蝶谷110kV线路。 （2）板仓—玻电—乐金T接农大变110kV线路工程（电缆部分） 新建电缆线路0.834km（其中0.178km电缆线路起于220kV农大变110kV板仓GIS终端，止于#19(J2），0.656km电缆线路起于#17(SSJ5)四回路钢管杆止于#4(SJ8)双回路钢管杆）单回敷设。 （3）榔梨—广电π入农大变110kV线路工程（电缆部分） ①农大～榔梨110kV线路：新建电缆线路0.13km，电缆起于220kV农大变110kV广电GIS终端，止于#1（πJ1）双回路电缆终端塔。 ②农大～广电110kV线路：新建电缆线路长0.57km，其中一段起于电缆起于220kV农大变110kV广电GIS终端，止于已建#13(J1)钢管杆；另一段起于#18(SSJ6)双回路钢管杆，止于双回路电缆终端杆附近中间接头T7。 （4）新安—板仓110kV线路π进农大变工程（电缆部分） ①农大～蝴蝶谷110kV线路：新建电缆路径0.57km，单回敷设。电缆线路分两段，其中一段起于220kV农大变110kV蝴蝶谷GIS终端，止于已建#13(J1)钢管杆；另一段起于#18(SSJ6)双回路钢管杆，止于双回路电缆终端杆附近中间接头T7。 ②农大～新安110kV线路：新建电缆路径0.152km，单回敷设，电缆起于220kV农大变110kV蝴蝶谷GIS终端，止于新#1（πJ1）双回路电缆终端塔。 （5）盼盼路线路改造工程（电缆部分）。 ①110kV榔广线电缆下地改造：新建电缆路径长1.925km，单回敷设，起自原榔广线#29杆附近LS-J1桩新立#3双回路杆，止于原榔广线#40杆附近DJ1桩新立#2单回路杆塔。 ②110kV新板线电缆下地改造：新建电缆路径长0.255km，单回敷设，线起自原新板线#09杆附近LS-J1桩新立#3双回路杆，止于原新板线#11杆大号侧附近SJ7桩新立#5双回路杆。 ③110kV板玻乐线电缆下地改造：新建电缆路径长1.63km，单回敷设，线起自原板玻乐线#11杆附近SJ7桩新立#5双回路杆，止于原板玻乐线#15杆大号侧附近SJ10桩新立#7双回路杆。 ④110kV榔乐线电缆下地改造：新建电缆路径长0.143km，单回敷设，线起自原榔乐线#22杆附近SJ9+1桩新立#6+1单回路杆，止于原榔乐线#23杆大号侧附近SJ9桩新立#6双回路杆。 | 国网长沙供电公司 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 通过验收 |
|  | 湖南长沙望城区高冲（后山塘）110kV输变电工程竣工环保验收调查报告表 | 湖南长沙望城区高冲（后山塘）110kV输变电工程 | 110kV | 长沙市望城区 | （1）高冲110kV变电站新建工程（运行名称：后山塘110kV变电站）：户内变电站，本期新建主变压器1×80MVA；新建2×6Mvar无功补偿装置，新建2回110kV出线。 （2）楠竹塘—富民II回π入高冲（后山塘）变电站110kV线路工程（运行名称：110kV楠后线、110kV对后线）：新建线路长度0.497km，其中架空线路0.467km，电缆线路0.03km，架空线路采用双回路架设，新建杆塔4基。 | 国网长沙供电公司 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 通过验收 |
|  | 湖南永州蒋家田~濂溪220kV线路工程竣工环境保护验收调查报告表 | 湖南永州蒋家田~濂溪220kV线路工程 | 220kV | 永州市零陵区、双牌县、道县 | 新建蒋家田~濂溪220kV线路，路径总长度约110.2km，全线采用单回路架设。本工程共使用杆塔335基。在220kV蒋家田变电站内预留位置新扩建间隔一个（6E），在220kV濂溪变电站内预留位置新扩建间隔一个（4E），并进行配套设备建设。 | 国网永州供电公司 | 湖南省湘电试验研究院有限公司 | 通过验收 |
|  | 湖南张家界团溪220kV输变电工程 | 湖南张家界团溪220kV输变电工程 | 220kV | 张家界市慈利县零阳镇、岩泊渡镇 | 变电工程：新建220kV户外变电站一座，运行名：跑马岗220kV变电站，新建3号主变，容量180MVA，220kV出线2回，装设（3×10）Mvar容性无功补偿及（1×10）Mvar感性无功补偿。 线路工程：路径全长4.5km，全部为双回路单边挂线，其中跑零I线长2.37km，新立铁塔8基，胡跑线长2.13km，新立铁塔9基。 | 国网张家界供电公司 | 湖南省湘电试验研究院有限公司 | 通过验收 |
|  | 湖南张家界团溪220kV变电站110kV送出工程竣工环境保护验收调查报告表 | 湖南张家界团溪220kV变电站110kV送出工程 | 110kV | 张家界市慈利县零阳镇 | （1）110kV跑桃线：新建桃坪~慈利剖进跑马岗变线路（桃坪侧），新建线路路径长1.118km，采用双回路塔单边挂线，新建铁塔7基。拆除桃坪～慈利110kV线路长1.3km。 （2）110kV跑联线/110kV胡溪跑线：新建双回线路2.065km，新建铁塔9基。 （3）110kV跑青线/110kV跑慈线：新建线路1.955km，其中双回共塔架设长度1.048km，慈利侧单回架设长度0.46km，青山侧单回架设长度0.447km，新建铁塔9基。拆除胡家坪～溪口牵～青山牵110kV线路长0.2km。 （4）110kV跑七线：新建跑马岗～蒋家坪东线路，架空线路路径长8.64km，其中同塔双回架设路径长1.2km，同塔双回单边挂线架设路径长7.34km，单回路架设路径长0.1km。新建铁塔32基。拆除110kV长零Ⅱ线0.4km。 |  | 湖南省湘电试验研究院有限公司 | 通过验收 |
|  | 湖南张家界桑植人潮溪110千伏输变电工程竣工环境保护验收调查报告表 | 湖南张家界桑植人潮溪110千伏输变电工程 | 110kV | 张家界市桑植县人潮溪镇 | (1)人潮溪110kV变电站新建工程：采用全户外式布置，本期建设1×31.5MVA主变，110kV出线3回，主变低压侧装设1×4.8Mvar容性无功补偿装置。变电站运行名称为人潮溪110kV变电站。 （2）金滩～江垭改接人潮溪110kV线路工程：本工程线路起自新建的人潮溪110kV变电站4Y间隔，出线同塔双回路单边挂线，在J3设双回路终端塔，然后新建单回路线路，接入110kV金江线21#-22#之间T接点。新建架空线路路径长3.539km，其中利用已建双回路架设路径长0.454km，单回路架设3.085km。本次新建铁塔13基，其中双回路耐张塔4基，单回路耐张塔3基，单回路直线塔6基，没有拆除基塔与导线。线路运行名称为金人江线。 | 国网张家界供电公司 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 通过验收 |
|  | 湖南张家界桑植220kV变电站110kV送出工程竣工环境保护验收调查报告表 | 湖南张家界桑植220kV变电站110kV送出工程 | 110kV | 张家界市桑植县 | （1）何家坪~瑞塔铺π入桑植110kV线路工程（运行名称：110kV定瑞线、定何线）：新建线路全长1.08km。其中，同塔双回单边挂线0.09km，单回线路0.42km，同塔双回线路0.57km（与贺龙电站~何家坪改进桑植110kV线路同塔走线）；拆除线路0.70km。新建铁塔4基，拆除铁塔3基。 （2）贺龙电站~何家坪改进桑植110kV线路工程（运行名称：110kV定桥线）：新建线路全长4.74km。其中，单回线路4.17km，同塔双回线路0.57km（与何家坪~瑞塔铺π入桑植110kV线路同塔走线）。新建铁塔20基，拆除铁塔1基。 | 国网张家界供电公司 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 通过验收 |
|  | 焦柳铁路湖南张家界溪口牵引变110kV外部供电工程（变动）竣工环保验收调查报告表 | 焦柳铁路湖南张家界溪口牵引变110kV外部供电工程（变动） | 110kV | 张家界市慈利县 | 本项目起始于胡官杨溪桃线156#（原胡慈杨官251#），止于溪口龙门架；新架线路路径长11.65km，采用单回路架设，新建杆塔37基。 | 国网张家界供电公司 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 通过验收 |
|  | 湖南湘西永顺毛土坪110kV输变电工程竣工环境保护验收调查报告表 | 湖南湘西永顺毛土坪110kV输变电工程 | 110kV | 湘西土家族苗族自治州永顺县石堤镇毛土坪村 | 1、变电工程：新建毛土坪110kV户外式变电站1座，运行名：毛土坪110kV变电站，新上1号主变，容量50MVA，装设1×（3.6+4.8）Mvar低压并联电容器，新建110kV出线2回。 2、线路工程：新建线路起点为毛土坪110kV变电站，终点为羊峰山～灵溪110kV线路30#～31#塔，新建线路路径长0.721km，其中羊峰山侧0.383km，运行名：110kV羊毛线，灵溪侧0.338km运行名：110kV灵毛线。新建线路在毛土坪变电站出线侧采用双回终端塔出线，其余段线路均为单回架设。新建铁塔3基，其中1基双回路终端塔，2基单回路转角塔。拆除羊峰山～灵溪110kV线路30#～31#杆塔及导线，拆除线路长0.1km。 | 国网湘西供电公司 | 湖南省湘电试验研究院有限公司 | 通过验收 |
|  | 湖南湘西凤凰富州~杜田110kV线路工程竣工环境保护验收调查报告表 | 湖南湘西凤凰富州~杜田110kV线路工程 | 110kV | 湘西土家族苗族自治州凤凰县、怀化市麻阳苗族自治县 | 新建线路（运行名称：110kV富杜线）全长19.28km，除两侧变电站采用双回路终端塔进出线0.05km，其余均按单回路架设，单回路径长19.23km。新建铁塔63基。 | 国网湘西供电公司 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 通过验收 |
|  | 湖南株洲田心110kV变电站110kV网络优化工程竣工环境保护验收调查报告表 | 湖南株洲田心110kV变电站110kV网络优化工程 | 110kV | 株洲市石峰区 | 1、田心变T接梨子坡~牵引站110kV线路工程：新建电缆线路路径长0.17km（运行名：110kV梨机牵线），其中电缆沟敷设路径长0.13km，电缆排管敷设路径长0.04km。线路从田心110kV变GIS室电缆出线后，沿电缆沟出线至变电站北侧，然后排管敷设至预留的梨牵线#011电缆终端钢管杆。 2、田心变T接梨子坡~周龙坡110kV线路工程：新建单回架空线路0.024km（运行名：110kV梨机周线），线路起自110kV梨周线N2双回钢管杆，止于已有的110kV梨田线。 | 国网株洲供电公司 | 湖南省湘电试验研究院有限公司 | 通过验收 |
|  | 湖南株洲龙头220kV变电站110kV送出工程竣工环境保护验收调查报告表 | 湖南株洲龙头220kV变电站110kV送出工程 | 110kV | 株洲市经济开发区（云龙示范区）、石峰区 | （1）朴塘110kV变电站110kV间隔扩建工程：扩建1个110kV出线间隔。 （2）轨道城（郭家塘）110kV变电站110kV间隔扩建工程：扩建1个110kV出线间隔。 （3）新建龙头~朴塘110kV线路工程（运行名称：110kV菖朴线）：新建线路总长4.896km。其中，架空路径总长4.321km，单回路架空线路路径长3.397km，双回路单边挂线线路路径长0.924km。新建电缆线路路径长0.575km。新建杆塔27基。 （4）桂花~数字中心~白马垅线路剖进龙头变110kV线路工程：新建电缆线路路径长0.356km。 （5）新建桂花~龙头铺T接至龙头变110kV线路工程：新建电缆线路路径长0.174km。 （6）新建桂花~龙头铺~龙头T接至轨道城（郭家塘）110kV线路工程（运行名称：110kV菖郭白线、110kV郭桂龙线）：新建线路全长2.442km。其中，架空段路径总长2.349km；龙头变桂数白线新建架空双回0.086km；桂数线新建架空双回0.072km。新建电缆线路路径长0.093km。新建杆塔1基。 （7）桂花~数据中心110kV线路电缆下地改造工程：新建电缆线路路径长0.228km。 | 国网株洲供电公司 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 通过验收 |
|  |  |  |  |  |  | 国网株洲供电公司 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 通过验收 |
|  | 湖南衡阳祁东太和堂35千伏变电站升压工程竣工环境保护验收调查报告表 | 湖南衡阳祁东太和堂35千伏变电站升压工程 | 110kV | 衡阳市祁东县 | （1）变电站：在原35kV太和堂变电站围墙内拆除原35kV变压器，拆除的35kV变压器存放在站内指定区域作为备件，新上2号主变110kV变压器一台，容量50MVA，新上无功补偿装置2×（4.8+3.6）MVar。新建一座15m3事故油池，利旧原事故油池20m3，总容量35m3。 （2）输电线路：新建步云桥~太和堂110千伏线路工程，即新建线路长16.2km，除两端进出线采用双回终端外，其余采用单回架空架设，新建杆塔61基，步云桥变电站扩建110kV间隔1回。 | 国网衡阳供电公司 | 湖南省湘电试验研究院有限公司 | 通过验收 |
|  | 衡阳华耀城110kV输变电工程竣工环境保护验收调查报告表 | 衡阳华耀城110kV输变电工程 | 110kV | 衡阳市石鼓区 | （1）变电站：新建一座110kV全户内变电站，本期主变压器1×50MVA、容性无功补偿1×（3.6+4.8）Mvar。 （2）输电线路：本期出线2回，即周家村～廖家湾（廖家湾侧）A、B线改进华耀城110kV线路，共新建输电线路1.93km（双回路架设1.9km，电缆敷设0.03km）。新建杆塔16基。 | 国网衡阳供电公司 | 中辐环境科技有限公司 | 通过验收 |
|  | 湖南邵阳宝庆~柳山220kV线路改造工程竣工环境保护验收调查报告表 | 湖南邵阳宝庆~柳山220kV线路改造工程 | 220kV | 湖南省邵阳市邵阳北塔区、新邵县 | 在原宝庆-柳山220kV线路1#-41#10.866km单回线路沿原路径进行改造，拆除原线路2#、5#、6#、8#、17#、35#杆塔及导线；宝庆变构架~#041段LGJ-400/50型钢芯铝绞线更换为JNRLH60/LB1A-400/50铝包钢芯耐热铝合金绞线；新建杆塔8基。 | 国网司邵阳供电公司 | 湖南凯星环保科技有限公司 | 通过验收 |
|  | 湖南邵阳隆回县高坪110kV输变电工程竣工环境保护验收调查报告表 | 湖南邵阳隆回县高坪110kV输变电工程 | 110kV | 湖南省邵阳市隆回县 | （1）变电站工程：新建110kV户外变电站1座，本期建设50MVA主变1台，110kV出线2回，（3.6+4.8）Mvar容性无功补偿装置1套。 （2）输电线路工程：本期新建望云山～巨口铺110kV线路π入新建高平变电站110kV线路1回，路径总长度约2.3km，新建杆塔15基，全线单回路架设。 | 国网司邵阳供电公司 | 湖南凯星环保科技有限公司 | 通过验收 |
|  | 湖南益阳赫山区白石塘35kV变电站原址升压工程竣工环境保护验收调查报告表 | 湖南益阳赫山区白石塘35kV变电站原址升压工程 | 110kV | 湖南省益阳市赫山区、泉交河镇 | （1）白石塘35kV变电站原址升压：拆除原有2台10MVA主变及配套无功补偿装置，新增1台50MVA主变；新增110kV出线2回，1×（3.6+4.8）Mvar无功补偿装置。 （2）泉交河110kV变电站间隔扩建：泉交河110kV电站扩建2回出线间隔至白石塘变电站，分别为lY和3Y。 | 国网益阳供电公司 | 湖南凯星环保科技有限公司 | 通过验收 |
|  | 湖南益阳赫山区白石塘35kV变电站原址升压工程配套送出工程竣工环境保护验收调查报告表 | 湖南益阳赫山区白石塘35kV变电站原址升压工程配套送出工程 | 110kV | 湖南省益阳市赫山区、泉交河镇 | 新建110kV线路路径长度为1.15km： 110kV泉交河变侧：泉交河变侧改接点均起自35kV泉白I、II线#004，分别止于泉交河110kV变电站110kV构架1Y间隔和3Y间隔，全长约0.4km（双回）+2×0.35km（单回）。 110kV白石塘变侧：起自原35kV泉白I、II线#056双回路终端塔，止于升压改造后的110kV白石塘变110kV构架，此侧为孤立档直接挂线，新建线路路径长约0.05km（双回）。 | 国网益阳供电公司 | 湖南凯星环保科技有限公司 | 通过验收 |
|  | 湖南岳阳康王220kV变电站110kV送出工程竣工环保验收调查报告表 | 湖南岳阳康王220kV变电站110kV送出工程 | 110kV | 岳阳市经济技术开发区 | （1）谭家110kV变电站110kV间隔扩建工程：扩建110kV出线间隔1个（1Y间隔，T接至巴奇线），另外将原有出线间隔（2Y）改接至本工程新建的康王线，扩建工程在站内预留位置建设，无新征用地。 （2）新建康王~谭家110kV线路工程（运行名称：110kV木谭线）：新建线路路径全长约2.111km，其中新建电缆线路0.2km，利用已建巴谭奇线同塔双回的备用线路1.1km（前期工程已挂线），新建架空线路0.811km，采用双回路架设单侧挂线。 （3）新建奇岭~黎家110kV线路T接康王变电站110kV线路工程（运行名称为：110kV木奇黎线）：新建线路路径全长4.225km，其中双回路（单侧挂线）线路路径长约3.51km，电缆敷设线路路径长约0.715km。 | 国网岳阳供电公司 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 通过验收 |
|  | 湖南岳阳平江北220kV变电站110kV送出工程竣工环保验收调查报告表 | 湖南岳阳平江北220kV变电站110kV送出工程 | 110kV | 岳阳市平江县 | （1）汉凤线π进平江北110kV线路工程：本工程新建线路起于220kV平江北变，终点为110kV汉凤线35#、44#附近π接点，新建线路总长2.775km，全线单回路架空架设，其中凤形变侧1.554km（运行名称为“110kV画凤线”），汉昌变侧1.221km（运行名称为“110kV画汉线”）。 （2）伍平线π进平江北110kV线路工程：本工程线路起自220kV平江北变，终点为110kV伍平线116#-117#附近π接点，新建线路总长8.452km，单、双回架设，其中单回路0.289km（伍市侧0.144km，平江侧0.145km），双回同塔架设8.163km（运行名称为“110kV画伍宝线、110kV画平线”）。 | 国网岳阳供电公司 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 通过验收 |
|  | 湖南娄底新化古城110kV输变电工程竣工环保验收调查报告表 | 湖南娄底新化古城110kV输变电工程 | 110kV | 娄底市新化县 | （1）古城110kV变电站新建工程（运行名称：北塔110kV变电站）：户内变电站，本期新建主变压器1×50MVA；新建低压无功补偿装置容量1×（3.6+4.8）Mvar，新建110kV出线2回。 （2）上渡-游家π入古城变110kV线路工程（运行名称：110kV上北线、游北线）：线路路径全长约3.87km，其中新建架空线路双回路架设路径长3.2km，单回路架设路径长0.6km，新建双回110kV电缆线路路径长度0.07km。新建杆塔22基。 | 国网娄底供电公司 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 通过验收 |
|  | 湖南娄底康田220千伏变电站110千伏送出工程竣工环保验收调查报告表 | 湖南娄底康田220千伏变电站110千伏送出工程 | 110kV | 娄底市娄星区 | （1）康田220kV变电站110kV间隔扩建工程：康田变电站本期扩建4个110kV出线间隔，分别至高溪变、豹南山变、牵引变、大科变。 （2）大高线π入康田变110kV线路工程（运行名称：110kV康高线、110kV康大线）：新建线路全长12.989km，其中110kV康高线全长5.639km，包括双回路5.503km（与110kV豹田线共塔），单回路0.136km；110kV康大线全长7.35km，包括双回路6.75km（与110kV康娄牵线共塔），单回路0.6km，拆除大高线01#~06#杆塔6基。 （3）豹大线（大科侧）改进康田变110kV线路工程（运行名称：110kV豹田线）：线路全长6.606km，其中与110kV康高线共杆5.503km（仅挂线），单回路1.103km。 （4）大娄牵线（大科侧）改进康田变110kV线路工程（运行名称：110kV康娄牵线）：线路全长7.227km，其中与110kV康大线共杆6.75km（仅挂线），单回路0.477km。 | 国网娄底供电公司 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 通过验收 |
|  | 湖南娄底新化河东110kV变电站1、2号主变增容改造工程竣工环保验收调查报告表 | 湖南娄底新化河东110kV变电站1、2号主变增容改造工程 | 110kV | 娄底市新化县 | 本期更换1#、2#主变压器，将原容量为31.5MVA均更换为50MVA；拆除原有无功补偿装置，新建2×（3.6+4.8）Mvar无功补偿装置。拆除原10.5m³事故油池，新建一座25m³事故油池。 | 国网娄底供电公司 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 通过验收 |